## Slide 1: Особенности разработки технологических спектрометров для измерения объёмной активности ИРГ и жидкостей с применением сцинтилляционных детекторов
Доклад 08-10.02.2022
Научно-практическая конференция «Физико-технические интеллектуальные системы» (ФТИС-2022)
Дерябина Мария Дмитриевна
Начальник лаборатории отдела СРК АО «СНИИП»

## Slide 2: Вопрос надежности и безопасности современных АЭС
Ужесточение требований к радиационному контролю:
Качественное
Количественное
Увеличение
каналов контроля АСРК
Повышение требований к метрологическим характеристикам ТС АСРК
Возрастающий объём и значимость параметров, контролируемых при помощи спектрометров из состава АСРК

## Slide 3: Задачи спектрометрических каналов контроля АСРК АЭС
обеспечение оптимальных и безопасных технологических режимов работы АЭС:
контроль УА радиоизотопов I131-I135 в теплоносителе
контроль содержания примесей в теплоносителе
контроль ОА Na24 в жидких средах
контроль ОА N16 в остром паре
мониторинг воздействия АЭС на окружающую среду
контроль ОА ИРГ в выбросах АЭС через венттрубу
контроль ОА изотопов I131, Cs134, Cs137, Co60и др. в аэрозольной форме в выбросах через венттрубу
контроль ОА радиоизотопов в сбросах АЭС в водные объекты

## Slide 4: Разрабатываемая в АО «СНИИП» спектрометрическая аппаратура
Технологические спектрометры
СЕГ-01Р
СГГ-02Р
Блок измерения малой активности
Блок большой малой активности
Блоки измерительные из состава спектрометров

## Slide 5: Обзор инновационных технических решений
1. Использование «интеллектуальных» БД
в составе разрабатываемых технологических спектрометров (СЕГ-01Р, СГГ-02Р).
2. Применение программного пакета «Компас» (АСКОН) при конструировании и разработке различных типов схем (СЕГ-01Р, СГГ-02Р).
3. Применение SCADA-системы «Trace mode 6» при создании системы управления пробоотбором СЕГ-01Р и СГГ-02Р.

## Slide 6
1. Использование «интеллектуальных» БД в составе разрабатываемых технологических спектрометров СЕГ-01Р и СГГ-02

## Slide 7: Технологические спектрометры СЕГ-01Р и СГГ-02Р
СЕГ-01Р предназначен для непрерывного автоматизированного измерения объёмной активности реперных радионуклидов 131I-135I, 24Na, 42К и др. в теплоносителе первого контура реактора
СГГ-02Р предназначен для непрерывного автоматизированного измерения инертных радиоактивных газов 85Kr, 87Kr, 88Kr, 133Xe и др. в венттрубе АЭС

## Slide 8: Инновационные технические решения
Двухканальный измерительный тракт на основе перспективных неорганических сцинтилляционных кристаллов SrI2(Eu) и LaBr3(Ce);
Применение встроенного мультиканального анализатора;
Применение комбинированного интерфейса PoE (Power over Ethernet)
Измерительный тракт
МКА «интеллектуального» БД

## Slide 9
2. Использование программного пакета «Компас» (АСКОН) при разработке СЕГ-01 и СГГ-02Р

## Slide 11: Выводы после реализации пилотного проекта в САПР «Компас – электрик»
Требуется длительная однократная разработка специализированных библиотек
Минимизация ошибок за счёт построения математической модели электрических соединений
Автоматизация выпуска перечней элементов, минимизация ошибок при заказе комплектующих
Специфический интерфейс требует длительного изучения

## Slide 12
3. Применение SCADA-системы «Trace mode 6» при создании системы управления пробоотбором СЕГ-01Р и СГГ-02Р.

## Slide 13: Структурная схема технологических спектрометров

## Slide 14: Пример реализации ПО системы управления пробоотбором СГГ-02Р

## Slide 15: Выводы после реализации системы управления пробоотбором в SCADA-системе «Trace Mode 6»
Базовая версия IDE бесплатна, имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТ 8.654 «Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»;
Кросплатформенность;
Удобный интерфейс, технология автопостроения каналов;
Бесплатные библиотеки готовых компонентов и алгоритмов управления гидравлическими и пневматическими трактами;
Возможность постепенного наращивания функционала без потери базовой функциональности

## Slide 16
Спасибо
за внимание!
08.10.2022
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 4149
Моб. тел.: +7 (982) 309 80 81
E-mail: MaDDeryabina@sniip.ru
www.sniip.ru
Коллектив разработчиков:
Дерябина Мария Дмитриевна
Гаврилюк Максим Львович
Иванов Андрей Андреевич
Петрова Ирина Владимировна
Королёв Алексей Андреевич
Плахин Николай Евгеньевич